10. Villamos biztonságtechnika	E	A	B	
10.1. Életvédelem:	
villamos áram hatása az emberi szervezetre	X	X	X	
áramütés elleni megelőző intézkedések, eljárás balesetek esetén	X	X	X	
az elektromágneses tér egészségügyi hatása			X	
akkumulátorok kezelése	X	X	X	
10.2. Hálózati táplálás és veszélyei:	
hálózati táplálás veszélyei	X	X	X	
az elektromos hálózatok vezetékeinek – a nullavezető, a fázisvezető és
a földelő vezető – színjelzései	X	X	X	
védőföldelés	X	X	X	
túláram és zárlat elleni védelem, gyors- és lassú biztosítók		X	X	
a kettős szigetelés	X	X	X	
10.3. Nagyfeszültség veszélyei:	
egyenfeszültségek, kis és nagyfrekvenciás váltófeszültségek veszélyei		X	X	
a feltöltött kondenzátor veszélye	X	X	X	
10.4. Villámcsapás:	
a védekezés fajtái (antenna elhelyezés, villámáram felfogó-, levezető kialakítása)	X	X	X	
berendezések földelése	X	X	X